АКТ

гидравлического испытания системы теплопотребления на прочность и плотность

на объекте:

(наименование объекта, здания)

с. Усть-Цильма                                                                                  «___»____________2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей:

| Представитель Абонента |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| Представитель теплоснабжающей организации |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| Представитель организации, выполнившей работы по гидравлическим испытаниям на прочность и плотность |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |

Проверили состояние тепловых сетей, их оборудования, а также наличия актов испытаний гидропневматической промывки тепловых сетей. Результаты испытаний и осмотра следующие:

- При гидропневматическом испытании трубопроводов тепловых сетей, давление воды было поднято до требуемого _____ кгс/см2. Рабочее давление составляет ___  кгС/см2.

При этом:

а) по истечении 10 минут после отключения насоса, стрелка насоса упала на _____ кг/см2.

б) удельная утечка воды на 1 м3 объема испытуемой тепловой сети составила ______т/час на м2.

в) давление снижено до рабочего.

2. При осмотре сооружений тепловых сетей обнаружены следующие дефекты: _______________________

(выявлены /не выявлены).

- Состояние тепловых сетей     _________________________________________

(удовлетворительные/не удовлетворительные)

4. Гидропневматическая промывка тепловых сетей проведена ____________________

(наличие актов промывки, даты)

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к «___» ____________2022 года.

Заключение комиссии: Тепловые сети протяженностью _____ метров выдержали гидравлические испытания на прочность и плотность.

Рекомендации: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Представитель Абонента |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель теплоснабжающей организации |  |
| Представитель организации, выполнившей работы по гидравлическим испытаниям на прочность и плотность | (подпись) |
|  | (подпись) |