| Совет муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» |  | «Чилимдiн» муниципальнöй районлöн муниципальнöй юкöнса Сöвет |
| --- | --- | --- |
| РЕШЕНИЕ ПОМШУÖМ |

от  20 февраля  2017 г. № 144/14

с. Усть-Цильма Республики Коми

Об утверждении перечня муниципального имущества (с.Усть-Цильма, КТП31), предлагаемого к передаче из собственности муниципального района «Усть-Цилемский» в государственную собственность Республики Коми

Руководствуясь Законом Республики Коми от 27 октября 2016 г. № 110-РЗ «О перераспределении полномочий по организации электроснабжения между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми»,

Совет муниципального района  «Усть-Цилемский» решил:

1. Утвердить перечень муниципального имущества (с.Усть-Цильма, КТП31), предлагаемого к передаче из собственности муниципального района «Усть-Цилемский» в государственную собственность Республики Коми, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального района «Усть-Цилемский» -

председатель Совета района                                                     Н.Ф. Воробьева

Утвержден

решением Совета муниципального

района «Усть-Цилемский»

от 20 февраля 2017 г. № 144/14

(приложение)

Перечень муниципального имущества (с.Усть-Цильма КТП31) ,

предлагаемого к передаче из собственности муниципального района «Усть-Цилемский»  в государственную собственность Республики Коми

| № п/п | Название имущества | Адрес местонахожде-ния | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика объекта (мощность, кол-во ед., км) | Стои-мость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП № 31 | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с.Усть-Цильма, ул. Новый квартал | 1981 | 250кВА, тип ТП - комплектная | 20 309,00 |
| 2 | Электроли-ния ВЛ-0,4 кВ от КТП № 31 |  | 1981 | АС-50, протяженность-0,5 км.; опоры ВЛ: деревянные - 24 шт., в том числе на ж/б приставках – 3 шт. | 58 629,00 |

Глава муниципального района «Усть-Цилемский» -

председатель Совета района                                                     Н.Ф. Воробьева