| Совет муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» |  | «Чилимдiн» муниципальнöй районлöн муниципальнöй юкöнса Сöвет |
| --- | --- | --- |
| РЕШЕНИЕ ПОМШУÖМ |

от  20 февраля  2017 г. № 145/14

с. Усть-Цильма Республики Коми

Об утверждении перечня муниципального имущества (д.Сергеево-Щелья), предлагаемого к передаче из собственности муниципального района «Усть-Цилемский» в государственную собственность Республики Коми

Руководствуясь Законом Республики Коми от 27 октября 2016 г. № 110-РЗ «О перераспределении полномочий по организации электроснабжения между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми»,

Совет муниципального района  «Усть-Цилемский» решил:

1. Утвердить перечень муниципального имущества (д.Сергеево-Щелья), предлагаемого к передаче из собственности муниципального района «Усть-Цилемский» в государственную собственность Республики Коми, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального района «Усть-Цилемский» -

председатель Совета района                                                     Н.Ф. Воробьева

Утвержден

решением Совета муниципального

района «Усть-Цилемский»

от 20 февраля 2017 г. № 145/14

(приложение)

Перечень муниципального имущества (д.Сергеево-Щелья) ,

предлагаемого к передаче из собственности муниципального района «Усть-Цилемский»  в государственную собственность Республики Коми

| № п/п | Название объекта | Адрес объекта | Год ввода в эксплуата-цию | Характерис-тика объекта (мощность, кол-во ед., км) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП № 35 | Республика Коми, Усть-Цилемский район, д. Сергеево-Шелья | 1981 | 250 кВА; тип ТП мачтовая | 27 417,00 |
| 2 | Электролиния ВЛ-0,4 кВ от КТП № 35 |  | 1981 | АС-35, 0,5 км; опоры деревянные 10 шт., в т.ч. на ж/б приставках - 5 шт. | 75 611,00 |
| 3 | Электролиния ВЛ-0,4 кВ от КТП № 34 |  | 1989 | АС-35, 1,3 км.; опоры деревянные-33 шт. | 152 839,00 |

Глава муниципального района «Усть-Цилемский» -

председатель Совета района                                                     Н.Ф. Воробьева