| Совет муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» |  | «Чилимдiн» муниципальнöй районлöн муниципальнöй юкöнса Сöвет |
| --- | --- | --- |
| РЕШЕНИЕ ПОМШУÖМ от 04 марта 2021 г. № 06 - 05/42 с. Усть-Цильма Республики Коми |

Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений на территории муниципального района «Усть-Цилемский» в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопас-ности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 главы 6.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Уставом муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»

Совет муниципального района «Усть-Цилемский» решил:

1. Утвердить порядок проведения осмотра зданий, сооружений на территории  муниципального района «Усть-Цилемский» в целях оценки их технического сос-тояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёж-ности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Совета муниципального района

«Усть-Цилемский» 	          П. А. Дуркин

Глава муниципального района «Усть-Цилемский» -

руководитель администрации                                                                        Н. М. Канев

# Утверждён

решением Совета

муниципального района

«Усть-Цилемский»

от 04 марта 2021 г. № 06-05/42

(приложение)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ» В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ДРУГИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ

## 1. Общие положения

1.1. Порядок проведения осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 11 статьи 55.24 главы 6.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 №  384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и устанавливает порядок проведения осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального района «Усть-Цилемский».

1.2. Порядок не распространяется на случаи проведения осмотра зданий, сооружений, если при их эксплуатации осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

## 2. Состав, права и обязанности комиссии,

уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений

2.1. Состав комиссии, уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений, утверждается постановлением администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - МР «Усть-Цилемский»).

Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению комиссией, осуществляющей осмотр зданий, сооружений, привлекаются эксперты, представители экспертных и иных организаций в порядке, установленном действующим законодательством.

2.2. Комиссия, уполномоченная на проведение осмотра зданий, сооружений, обязана:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, муниципальные правовые акты МР «Усть-Цилемский», права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра зданий, сооружений;

2) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к осмотру зданий, сооружений;

3) составлять акты осмотра зданий, сооружений с указанием характера выявленных нарушений;

4) предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, информацию и документы, относящиеся к осмотру зданий, сооружений;

5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными правовыми актами МР «Усть-Цилемский».

2.3. Комиссия, уполномоченная на проведение осмотра зданий, сооружений, вправе:

1) проводить осмотр зданий, сооружений на основании заявления;

2) безвозмездно получать от физических и юридических лиц, использующих объекты осмотра, а также их законных представителей, иных физических и юридических лиц объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием объектов осмотра и необходимые для осуществления осмотра зданий, сооружений, в том числе копии документов, удостоверяющих личность; копии свидетельств о регистрации в качестве юридического лица; копии свидетельств о присвоении индивидуального номера налогоплательщика; банковские реквизиты; документы, удостоверяющие права на объекты осмотра;

3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению администрации МР «Усть-Цилемский», уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений, законной деятельности, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении градостроительного законодательства;

4) направлять в соответствующие правоохранительные органы материалы о выявленных нарушениях для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством;

5) давать рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

## 3. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

3.1. Предметом осмотра зданий, сооружений является техническое состояние и надлежащее техническое обслуживание зданий, сооружений.

3.2. Подготовка проведения осмотра зданий, сооружений осуществляется секретарем комиссии, уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений.

3.3. Основанием для организации проведения осмотра зданий, сооружений является поступившее в администрацию МР «Усть-Цилемский» заявление физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. Заявление регистрируется ответственным лицом в день его поступления.

Заявление, содержащее информацию о здании, сооружении, в отношении которых в соответствии с федеральными законами осуществляется государст-венный контроль (надзор) при их эксплуатации, направляется в течение семи дней со дня его регистрации в соответствующий орган государственного контроля (надзора) с уведомлением заявителя о переадресации заявления.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений администрация МР «Усть-Цилемский» вне зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в абзаце втором настоящего пункта, принимает меры по органи-зации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Осмотр зданий, сооружений проводится в срок не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления, содер-жащего сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, - не позднее 24 часов с момента регистрации заявления.

3.5. Осмотр зданий, сооружений осуществляется комиссией, уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений.

3.6. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию (его уполномоченного представителя), обеспечивающего доступ в осматриваемое здание, сооружение.

Проведение осмотра здания, сооружения допускается в отсутствие лица, ответственного за эксплуатацию (его уполномоченного представителя), в случае поступления заявления, в котором содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или угрозы разрушения зданий, сооружений, при наличии доступа в здание, сооружение.

3.7. При проведении осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями проектной документации указанных объектов лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, представляет комиссии, уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений, проектную документацию на здание, сооружение (при наличии), а также журнал эксплуатации здания, сооружения.

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано обеспечить доступ в осматриваемое здание, сооружение комиссии, уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений.

3.8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (год постройки, сроки эксплуатации), общая харак-теристика объёмно-планировочных решений.

3.9. По результатам осмотра зданий, сооружений комиссией, уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений, в течение двух рабочих дней составляется и подписывается акт осмотра здания, сооружения с рекомендациями по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт осмотра).

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения.

В случае если основанием для проведения осмотра зданий, сооружений явилось заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, акт осмотра составляется и подписывается незамедлительно.

3.10. Акт осмотра подписывается членами комиссии, уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

3.11. Копия акта осмотра направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 3 рабочих дней со дня его подписания почтовым отправлением либо вручается указанным лицам под роспись в администрации МР «Усть-Цилемский», а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основа-нии заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручается под роспись на месте проведения осмотра зданий, сооружений заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений.

3.12. В случае, если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, не предоставит комиссии, уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений, проектную документацию указанных объектов и (или) не обеспечит доступ в осматриваемое здание, сооружение, при условии отсутствия возможности проведения осмотра здания, сооружения без доступа в здание, сооружение, комиссии, уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений, в тот же день составляет акт о невозможности осмотра здания, сооружения с указанием причин невозможности проведения такого осмотра по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Акт о невозможности осмотра здания, сооружения подписывается членами комиссии, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

В течение трех рабочих дней со дня составления акта о невозможности осмотра здания, сооружения направляется в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы заявление об оказании содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра и акт, составленный должностным лицом администрации МР «Усть-Цилемский», в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра.

В случае невозможности оказания содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения в течение 3 рабочих дней со дня составления акта о невозможности осмотра здания, сооружения направляется почтовым отправлением лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, либо вручается указанному лицу под роспись в управлении, а в случае, если основанием для проведения осмотра здания, сооружения явилось заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день составления и подписания такого акта либо направляется почтовым отправлением.

3.13. В случае обнаружения нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченным представителям, присутствовавшим при проведении осмотра, уполномоченным органом выдаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с указанием срока устранения выявленных нарушений, а также срока проведения повторного осмотра здания, сооружения.

Сроки устранения выявленных нарушений указываются в зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения собственников зданий, сооружений (лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченных представителей, а также лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений.

Рекомендации с указанием сроков устранения выявленных нарушений подготавливаются после подписания акта осмотра здания, сооружения и выдаются собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченным представителям в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта осмотра.

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченные представители уведомляют лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, о поступивших рекомендациях самостоятельно.

Повторный осмотр зданий проводится в срок, установленный выданными комиссией рекомендациями, в порядке, предусмотренном п.п. 3.5 – 3.13 Порядка.

## 4. Обязанности лиц, ответственных

за эксплуатацию здания, сооружения

4.1. В случае привлечения в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физического или юридического лица собственник здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооружением на ином законном основании, обязаны передать этому лицу результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения, иную необходимую для эксплуатации здания, сооружения документацию.

4.2. Если иное не предусмотрено федеральным законом, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано вести журнал эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений.

4.3. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано извещать при эксплуатации здания, сооружения о каждом случае возникновения аварийных ситуаций в здании, сооружении:

1) органы государственного контроля (надзора) в случае, если за эксплуатацией здания, сооружения в соответствии с федеральными законами осуществляется государственный контроль (надзор);

2) органы местного самоуправления, за исключением случаев, если иное не предусмотрено федеральным законом, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо;

3) собственника здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо.

4.4. В случае перемены лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, лицо, которое являлось ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, обязано передать новому лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение десяти дней журнал эксплуатации здания, сооружения, выданные уполномоченными органами исполнительной власти предписания об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, акты проверки выполнения уполномоченными органами исполнительной власти указанных предписаний, рекомендации органа местного самоуправления, направленные в соответствии с частью 11 статьи 55.24 главы 6.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иные документы, подтверждающие выполнение работ по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту здания, сооружения.

____________________________

## Приложение 1

к Порядку

АКТ № _______

осмотра здания, сооружения

"__" _________ 20____ г.

Настоящий акт составлен:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии, ответственных за проведение осмотра зданий, сооружений)

с участием экспертов-специалистов, представителей   экспертных   и   иных

организаций __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

на  основании  заявления  (физического  или  юридического лица) о нарушении требо-ваний  законодательства  Российской  Федерации  к эксплуатации зданий, сооружений и решения уполномоченного органа ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, дата и номер решения, предмет осмотра)

Объект осмотра:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

При осмотре установлено:

_____________________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

_____________________________________________________________________________

Выявлены (не выявлены)

нарушения: ___________________________________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований технических                      регламентов, проектной документации)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: _____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

При осмотре присутствовали:

_____________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)    Приложения к акту: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные                   материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи должностных лиц комиссии, проводивших осмотр:

___________________________________   _____________

(должность, Ф.И.О.)                                    (подпись)

___________________________________   _____________

(должность, Ф.И.О.)                                     (подпись)

_____________________

## Приложение 2

к Порядку

АКТ _____

о невозможности осмотра зданий (сооружений)

_______________________                          "___" _____________ г.

место составления акта

Настоящий акт составлен _______________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии, уполномоченных

___________________________________________________________________________

на проведение осмотра зданий, сооружений)

___________________________________________________________________________

с участием экспертов, представителей экспертных и иных организаций ______________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

в присутствии _____________________________________________________________ (фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

_________________________________________________________________________.

Объект осмотра: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

Проведение осмотра здания, сооружения невозможно по следующим причинам:

___________________________________________________________________________

(причина(ы) невозможности проведения осмотра здания, сооружения,  предусмотрен-ная(ые) п. 3.12 Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации

указанных объектов)

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Подписи членов комиссии,  уполномоченных на проведение  осмотра  зданий, сооруже-ний, экспертов, представителей экспертных и иных организаций:

___________________________________  _____________

(должность, Ф.И.О.)             (подпись)

___________________________________  _____________

(должность, Ф.И.О.)             (подпись)

_____________________

## Приложение 3

к Порядку

РЕКОМЕНДАЦИИ

об устранении выявленных нарушений

В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения от __________ N _____

РЕКОМЕНДУЕМ:

| N п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению выявленного нарушения | Срок устранения выявленного нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

Рекомендации получил(а) __________________________ ____________________

(подпись)

Повторный осмотр здания, сооружения запланирован на "___" ______ ___ г.

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

По пункту(ам) №__________________________________ ____________________

(должность, Ф.И.О.)                     (подпись)

По пункту(ам)№__________________________________ ____________________

(должность, Ф.И.О.)                      (подпись)

По пункту(ам) № __________________________________ ____________________

(должность, Ф.И.О.)                     (подпись)

______