ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 32, ул. Новый квартал, д. 35

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование работ и услуг\* | Периодичность выполнения работ и оказания услуг или объем работ в год | | Стоимость на  1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) | |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, включая работы по обеспечению требований пожарной безопасности | | | | | | |
| 1 | Заделка и герметизация швов и стыков фундамента цементным раствором | | | 0,0300 | | 0,081 |
| 2 | Ремонт кирпичных стен фасадов | | | 0,0300 | | 1,643 |
| 3 | Ремонт асбестоцементной кровли | | | 0,1 | | 3,887 |
| 4 | Сброс снега с крыш до 10 см (зима) | | | 3 р. в год | | 1,958 |
| 5 | Сброс снега с крыш до 20 см (зима) | | | 1 р. в год | | 0,718 |
| 6 | Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьки над подъездами) от мусора, листьев | | | 2 р. в год | | 0,850 |
| 7 | Смена дверных петель на дверях общего пользования | | | 0,0300 | | 0,007 |
| 8 | Смена дверной пружины | | | 0,0300 | | 0,003 |
| 9 | Смена ручки дверной | | | 0,0300 | | 0,005 |
| 10 | Выправление перекосов коробки с закреплением клиньями нижней плоскостью досок | | | 0,0300 | | 0,005 |
| 11 | Заделка выбоин площадью 0,5 кв.м в бетонных ступенях и полах | | | 0,0300 | | 0,023 |
| 12 | Ремонт прямой части гладкого профиля поручня на лестничной клетке (поручень из дерева) | | | 0,0300 | | 0,010 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции | | | | | | |
| 1 | Проверка и прочистка вентиляционных каналов с пробивкой и заделкой отверстий | | | 1 р. в год | | 0,315 |
| 2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | | | 0,03 | | 0,035 |
| 3 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | | | 1 р. в год | | 0,321 |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | | | 2 р. в год | | 0,361 |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения в многоквартирных домах | | | | | | |
| 1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (холодное водоснабжение) | | | 0,03 | | 0,019 |
| 2 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (горячее водоснабжение) | | | 0,03 | | 0,038 |
| 3 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (водоотведение) | | | 0,03 | | 0,019 |
| 4 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых | | | 0,03 | | 0,063 |
| 5 | Смена запорной арматуры, диаметр до 50 мм | | | 0,03 | | 0,256 |
| 6 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | | | 1 раз в месяц из расчета 0,05 засор на 1 этаж | | 0,051 |
| 7 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | | | 0,03 | | 0,032 |
| 8 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | | | 1 р. в год | | 0,086 |
| 9 | Осмотр водопровода | | | 1 р. в год | | 0,001 |
| 10 | Осмотр горячего водоснабжения | | | 1 р. в год | | 0,001 |
| 11 | Осмотр канализации | | | 1 р. в год | | 0,001 |
| 12 | Прочистка канализационного лежака | | | 1 р. в год | | 0,146 |
| 13 | Проверка исправности канализационных вытяжек | | | 1 р. в год | | 0,168 |
| 14 | Снятие и запись показаний с вычислителя ХВС в журнал | | | ежемесячно | | 0,267 |
| 15 | Снятие и запись показаний с вычислителя ГВС в журнал | | | ежемесячно | | 0,082 |
| 16 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику ХВС | | | 2 р. в год | | 0,019 |
| 17 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику ГВС | | | 2 р. в год | | 0,006 |
| 18 | При отказе или неисправной работе прибора учета ХВС - поиск неисправностей | | | 1 р. в год | | 0,004 |
| 19 | При отказе или неисправной работе прибора учета ГВС - поиск неисправностей | | | 1 р. в год | | 0,016 |
| 20 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры счетчика ХВС | | | ежемесячно | | 0,091 |
| 21 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры счетчика ГВС | | | ежемесячно | | 0,028 |
| 22 | Проверка работоспособности запорной арматуры счетчика ХВС и очистка фильтра | | | 1 р. в год | | 0,009 |
| 23 | Проверка работоспособности запорной арматуры счетчика ГВС и очистка фильтра | | | 1 р. в год | | 0,003 |
| 24 | Профилактические работы на счетчике ХВС | | | 1 р. в год | | 0,057 |
| 25 | Профилактические работы на счетчике ГВС | | | 1 р. в год | | 0,018 |
| 26 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм ХВС | | | 0,03 | | 0,090 |
| 27 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм ГВС | | | 0,03 | | 0,183 |
| 28 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | | | 0,03 | | 0,074 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах | | | | | | |
| 1 | Осмотр системы центрального отопления | | | 1 р. в год | | 0,448 |
| 2 | Регулировка и наладка систем отопления | | | 1 р. в год | | 0,249 |
| 3 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления | | | 1 р. в год | | 0,248 |
| 4 | Рабочая проверка системы центрального отопления | | | 1 р. в год | | 0,233 |
| 5 | Окончательная проверка системы центрального отопления | | | 1 р. в год | | 0,098 |
| 6 | Проверка на прогрев трубопровода отопительных приборов с регулировкой | | | 1 р. в год | | 0,009 |
| 7 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | | | 1 р. в год | | 1,780 |
| 8 | Притирка клапана вентиля, диаметр от 26 до 50 мм | | | 0,03 | | 0,008 |
| 9 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | | | 0,03 | | 0,006 |
| 10 | Ликвидация воздушных пробок в стояке | | | 1 р. в год | | 0,066 |
| 11 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | | | 1 р. в год | | 0,045 |
| 12 | Смена радиаторных блоков | | | 0,03 | | 0,067 |
| 13 | Мелкий ремонт изоляции системы отопления | | | 0,03 | | 0,235 |
| 14 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | | | 0,03 | | 0,077 |
| 15 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | | | 0,03 | | 0,556 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро- и телекоммуникационного оборудования | | | | | | |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой: | | | ежедневно | | 1,001 |
| 2 | Смена отдельных участков внутренней электропроводки | | | 0,03 | | 0,067 |
| 3 | Замена автоматического выключателя | | | 0,03 | | 0,009 |
| 4 | Замена выключателя | | | 0,03 | | 0,001 |
| 5 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | | | 0,03 | | 0,061 |
| 6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | | | 0,33 | | 0,062 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества | | | | | | |
|  | Санитарное содержание подъездов | | |  | |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей: | | |  | |  |
| 1 | в домах без лифта, без мусоропровода | | | еженедельно | | 2,080 |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей: | | |  | |  |
| 2 | в домах без лифта, без мусоропровода | | | 2 р. в месяц | | 2,294 |
| Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома | | | | | | |
| 1 | Ручное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи. (зима) | | | 1 раз в дни снегопадов до 2 см | | 0,621 |
| 2 | Ручная посыпка территории песком (зима) | | | 1 раз в дни снегопадов 30% площади | | 0,135 |
| 3 | Ручное сдвигание свежевыпавшего снега движком в кучи (зима) | | | 1 раз в дни снегопадов более 2 см | | 1,025 |
| 4 | Ручное скалывание наледи, сгребание скола в кучи (зима) | | | При образовании наледи | | 0,809 |
| 5 | Ручное сметание снега со ступеней и площадок (зима) | | | 1 раз в дни снегопадов | | 0,084 |
| 6 | Механизированное подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки | | | 1 раз в дни снегопадов | | 0,163 |
| 7 | Механизированная посыпка территорий с помощью пескоразбрасывающего устройства | | | 1 раз в дни снегопадов 30% площади | | 0,237 |
| 8 | Погрузка и вывоз снега на расстояние 5 км | | | 180 см снега на 1кв.м. твердого покрытия – 12% твердого покрытия | | 0,461 |
| 9 | Очистка металлической решетки и приямка (зима) | | | 1 раз в неделю | | 0,864 |
| 10 | Очистка металлической решетки и приямка (лето) | | | 1 раз в неделю | | 0,634 |
| 11 | Ямочный ремонт а/б покрытия | | | 0,03 | | 1,035 |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок | | | | | | |
| 1 | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения (при наличии), по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийно-ремонтной службы | | | ежедневно | | 1,856 |
| Услуги по управлению многоквартирным домом | | | | | | |
| 1 | Услуги по управлению многоквартирным домом | | | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2013. № 416 | | 6,445 |
| ИТОГО | | | | | | 35,31 |