ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 18, ул. Новый квартал, д. 24, ул. Новый квартал, д. 25, ул. Новый квартал, д. 30, ул. Новый квартал, д. 43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ и услуг\* | Периодичность выполнения работ и оказания услуг или объем работ в год | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов, включая работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 раза в год | 0,030 |
| 2 | Осмотр состояния стен, фасадов, колонн и столбов | 2 раза в год | 0,121 |
| 3 | Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 0,118 |
| 4 | Осмотр железобетонных покрытий | 2 раза в год | 0,011 |
| 5 | Проверка состояния дверных и оконных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | 2 раза в год | 0,006 |
| 6 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 0,165 |
| 7 | Технический осмотр кровли из штучного материала | 2 раза в год | 0,214 |
| 8 | Проверка температурного режима в подвале | ежемесячно | 0,614 |
| 9 | Восстановление (текущий ремонт) отмостки из асфальтобетона | 0,0300 | 0,264 |
| 10 | Заделка и герметизация швов и стыков фундамента цементным раствором | 0,0300 | 0,081 |
| 11 | Ремонт кирпичных стен фасадов | 0,0300 | 1,643 |
| 12 | Ремонт асбестоцементной кровли | 0,1 | 3,887 |
| 13 | Сброс снега с крыш до 10 см (зима) | 3 раза за сезон | 1,958 |
| 14 | Сброс снега с крыш до 20 см (зима) | 1 раз за сезон | 0,718 |
| 15 | Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьки над подъездами) от мусора, листьев | 2 раза в год | 0,850 |
| 16 | Смена дверных петель на дверях общего пользования | 0,0300 | 0,007 |
| 17 | Смена наличников дверных проемов  | 0,0300 | 0,029 |
| 18 | Смена дверной пружины | 0,0300 | 0,003 |
| 19 | Выправление перекосов коробки с закреплением клиньями нижней плоскостью досок | 0,0300 | 0,005 |
| 20 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 0,0300 | 0,012 |
| 21 | Заделка выбоин площадью 0,5 кв.м в бетонных ступенях и полах | 0,0300 | 0,023 |
| 22 | Ремонт полов из керамических плиток | 0,040 | 0,237 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции  |
| 1 | Проверка и прочистка вентиляционных каналов с пробивкой и заделкой отверстий | 1 раз в год | 0,315 |
| 2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 0,03 | 0,035 |
| 3 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,321 |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 раза в год | 0,361 |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения в многоквартирных домах  |
| 1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (холодное водоснабжение) | 0,03 | 0,019 |
| 2 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм (водоотведение) | 0,03 | 0,019 |
| 3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых  | 0,03 | 0,031 |
| 4 | Смена запорной арматуры, диаметр до 50 мм | 0,03 | 0,128 |
| 5 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | По мере необходимости | 0,051 |
| 6 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,03 | 0,032 |
| 7 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 1 раз в год | 0,086 |
| 8 | Осмотр водопровода  | 1 раз в год | 0,001 |
| 9 | Осмотр канализации  | 1 раз в год | 0,001 |
| 10 | Прочистка канализационного лежака | 1 раз в год | 0,146 |
| 11 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 0,168 |
| 12 | Снятие и запись показаний с вычислителя ХВС в журнал | ежемесячно | 0,267 |
| 13 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику ХВС | 2 раза в год | 0,019 |
| 14 | При отказе или неисправной работе прибора учета ХВС - поиск неисправностей | 1 раз в год | 0,004 |
| 15 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры счетчика ХВС | ежемесячно | 0,091 |
| 16 | Проверка работоспособности запорной арматуры счетчика ХВС и очистка фильтра | 1 раз в год | 0,009 |
| 17 | Профилактические работы на счетчике ХВС | 1 раз в год | 0,057 |
| 18 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм ХВС | 0,03 | 0,090 |
| 19 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 0,03 | 0,074 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах |
| 1 | Осмотр системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,448 |
| 2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год | 0,249 |
| 3 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,248 |
| 4 | Рабочая проверка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,233 |
| 5 | Окончательная проверка системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,098 |
| 6 | Проверка на прогрев трубопровода отопительных приборов с регулировкой | 1 раз в год | 0,009 |
| 7 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления  | 1 раз в год | 1,780 |
| 8 | Притирка клапана вентиля, диаметр от 26 до 50 мм | 0,03 | 0,008 |
| 9 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления  | 0,03 | 0,006 |
| 10 | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1 раз в год | 0,066 |
| 11 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 раз в год | 0,045 |
| 12 | Смена радиаторных блоков | 0,03 | 0,067 |
| 13 | Мелкий ремонт изоляции системы отопления  | 0,03 | 0,235 |
| 14 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 0,03 | 0,077 |
| 15 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 0,03 | 0,556 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро- и телекоммуникационного оборудования |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой:  | ежедневно | 1,001 |
| 2 | Смена отдельных участков внутренней электропроводки | 0,03 | 0,067 |
| 3 | Замена автоматического выключателя | 0,03 | 0,009 |
| 4 | Замена выключателя | 0,03 | 0,001 |
| 5 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 0,03 | 0,061 |
| 6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 0,33 | 0,062 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества  |
|   | Санитарное содержание подъездов |   |   |
|   | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей: |   |   |
| 1 | в домах без лифта, без мусоропровода | еженедельно | 2,080 |
|   | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей: |   |   |
| 2 | в домах без лифта, без мусоропровода | 2 раза в месяц | 2,294 |
|   | Влажная протирка: |   |   |
| 3 | стен на лестничных клетках | 1 раз в год | 0,090 |
| 4 | плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | 0,005 |
| 5 | отопительных приборов | 2 раза в год | 0,012 |
| 6 | почтовых ящиков | 1 раз в год | 0,008 |
| 7 | шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год | 0,003 |
| 8 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 0,043 |
| 9 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | В соответствии с СанПиН | 0,379 |
| 10 | Дезинсекция подвалов с применением готовой смеси для уничтожения насекомых | В соответствии с СанПиН | 0,106 |
| 11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 раз в год | 0,033 |
| Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома  |
| 1 | Ручное подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (лето) | 1 раз в сутки в дни без осадков | 0,175 |
| 2 | Ручное подметание ступеней и площадок перед входом в здание (лето) | 1 раз в сутки в дни без осадков | 0,032 |
| 3 | Ручное мытье ступеней и площадок (лето) | ежедневно | 0,313 |
| 4 | Механизированное подметание территорий с одновременным увлажнением (лето) | 1 раз в сезон | 0,001 |
| 5 | Ручное подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи. (зима) | 1 раз в дни снегопада до 2 см | 0,621 |
| 6 | Ручная посыпка территории песком (зима) | 1 раз в дни снегопада до 2 см 30% площади | 0,135 |
| 7 | Ручное сдвигание свежевыпавшего снега движком в кучи (зима) | 1 раз в дни снегопада более 2 см | 1,025 |
| 8 | Ручная очистка территории от уплотненного снега скребком, сгребание снега в кучи (зима) | При образовании уплотнений | 0,408 |
| 9 | Ручное скалывание наледи, сгребание скола в кучи (зима) | При образовании наледи | 0,809 |
| 10 | ﻿Ручное сметание снега со ступеней и площадок (зима) | 1 раз в дни снегопадов | 0,084 |
| 11 | Механизированное подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки | 1 раз в дни снегопадов | 0,163 |
| 12 | Механизированная посыпка территорий с помощью пескоразбрасывающего устройства | 1 раз в дни снегопадов 30% площади | 0,237 |
| 13 | Очистка металлической решетки и приямка (зима) | еженедельно | 0,864 |
| 14 | Ямочный ремонт а/б покрытия | 0,03 | 1,035 |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок |
| 1 | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения (при наличии), по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийно-ремонтной службы | ежедневно | 1,856 |
| Услуги по управлению многоквартирным домом |
| 1 | Услуги по управлению многоквартирным домом | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2013. № 416 | 6,344 |
| ИТОГО | 34,78 |