АКТ

гидропневматической промывки системы теплопотребления

| на объекте: |  |
| --- | --- |
|  | (наименование объекта, |
|  | здания) |
| с._________________________ | «___»________________2019 г. |

Комиссия в составе представителей:

| потребителя тепловой энергии |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| ресурсоснабжающей организации |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| Подрядная организация, осуществляющая промывку |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |

Произвели приемку работ по промывке системы теплопотребления.

Гидропневматическая промывка произведена с использованием холодной воды в объеме 10 куб. м. до полного осветления воды в теплосистеме здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

Решение комиссии:

Система теплопотребления здания готова к эксплуатации к осеннее – зимнему периоду 2019-2020 годов.

| Представитель потребителя тепловой энергии |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель ресурсоснабжающей организации |  |
| Представитель организации, осуществляющей промывку | (подпись) |
|  | (подпись) |